산업용 목재펠릿보일러 등록현황

※ 등록번호 : 기관명 용도 등록년도-등록순번-규격

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀2 / ’11. 04. 21. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14				031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
BS-2000		미검사	2ton/h			10㎏㎠.G		330㎏
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			농협 355-0018- 0483- 03 기업 166-092350-01-015 (주)인터바이오
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀3 / ’11. 04. 21.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14				031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
BS-3000		성적서 미수신	3ton/h			10㎏㎠.G		495㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과, 원) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
374,536,000		348,237,000	26,299,000			농협 355-0018- 0483- 03 기업 166-092350-01-015 (주)인터바이오
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀4 / ’11. 04. 21.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14				031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
BS-4000		미검사	4ton/h			10㎏㎠.G		660㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			농협 355-0018- 0483- 03 기업 166-092350-01-015 (주)인터바이오
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀5 / ’11. 04. 21.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14				031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
BS-5000		88.9%	5ton/h			10㎏㎠.G		825㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과, 원) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
575,988,000		543,442,000	32,546,000			농협 355-0018- 0483- 03 기업 166-092350-01-015 (주)인터바이오
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-1-스팀7 / ’11. 04. 21.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)인터바이오	경기도 평택시 오성면 죽리 164-14				031-681-7941		125-81-79858
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
BS-7000		미검사	7ton/h			10㎏㎠.G		1,200㎏/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
753,972,000		715,179,000	38,793,000			농협 355-0018- 0483- 03 기업 166-092350-01-015 (주)인터바이오
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-2-스팀1 / ’11. 07. 01 * 스팀 3톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
일도바이오테크(주)	경기도 고양시 덕양구 대자동 296-2				02-1588-9484		106-86-49488
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
IPB-S01 (Moving Grate)		85 %	1 Ton/hr (600,000kcal/hr)			10 kg/㎠		194 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			기업은행, 615-00079504-012 일도바이오테크(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-2-스팀2 / ’11. 07. 01.
□ 업체 현황
업체명	주 소			연 락 처		사업자등록번호
일도바이오테크(주)	경기도 고양시 덕양구 대자동 296-2			02-1588-9484		106-86-49488
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)		최고사용압력		연료소비량
IPB-S02 (Moving Grate)		85 %	2 Ton/hr (1,200,000 kcal/hr)		10 kg/㎠		389 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가		등록계좌
미정		미정	미정		기업은행, 615-00079504-012 일도바이오테크(주)
□ 등록 보일러 사진
전·후면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-2-스팀3 / ’11. 07. 01.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
일도바이오테크(주)	경기도 고양시 덕양구 대자동 296-2				02-1588-9484		106-86-49488
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
IPB-S03 (Moving Grate)		85 %	3 Ton/hr (1,800,000 kcal/hr)			10 kg/㎠		583 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			기업은행, 615-00079504-012 일도바이오테크(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-4-스팀4 / ’12. 07. 11. * 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
일도바이오테크(주)	경기도 고양시 덕양구 대자동 296-2				02-1588-9484		106-86-49488
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
IPB-S04 (Moving Grate)		85 %	4 Ton/hr (2,400,000 kcal/hr)			10 kg/㎠		770 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			기업은행, 615-00079504-012 일도바이오테크(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-4-스팀5 / ’12. 07. 11.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
일도바이오테크(주)	경기도 고양시 덕양구 대자동 296-2				02-1588-9484		106-86-49488
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
IPB-S05 (Moving Grate)		85 %	5 Ton/hr (3,000,000 kcal/hr)			10 kg/㎠		970 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			기업은행, 615-00079504-012 일도바이오테크(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-4-스팀6 / ’12. 07. 11.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
일도바이오테크(주)	경기도 고양시 덕양구 대자동 296-2				02-1588-9484		106-86-49488
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
IPB-S06 (Moving Grate)		85 %	6 Ton/hr (3,600,000 kcal/hr)			10 kg/㎠		1,160 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			기업은행, 615-00079504-012 일도바이오테크(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-4-스팀7 / ’12. 07. 11.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
일도바이오테크(주)	경기도 고양시 덕양구 대자동 296-2				02-1588-9484		106-86-49488
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
IPB-S07 (Moving Grate)		85 %	7 Ton/hr (4,200,000 kcal/hr)			10 kg/㎠		1,360 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
910,000,000		637,000,000	273,000,000			기업은행, 615-00079504-012 일도바이오테크(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-3-스팀2 / ’11. 11. 11. * 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268				053)817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
SMWB-P2000		85%	1,200,000			10kg/㎠		320kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			농협, 351-0481-3829-63 (주)쌍마기계
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-5-스팀5 / ’12. 11. 03. * 5톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
㈜쌍마기계	경북 경산시 압량면 가일리 268				053)817-9626		515-81-25671
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
SMWB-P2000		85.2%	2,000kg/hr			1.0Mpa		325kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			농협, 351-0481-3829-63 (주)쌍마기계
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-4-스팀1 / ’11. 11. 22. * 스팀 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S010 (펠릿스팀보일러)		88% 이상	1 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		170 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행, 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2011-4-스팀2 / ’11. 11. 22.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S020 (펠릿스팀보일러)		88.3%	2 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		340 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀3 / ’12. 07. 06. * 스팀 7톤이하
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S030 (펠릿스팀보일러)		88% 이상	3 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		510 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀4.5 / ’12. 07. 06.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S045 (펠릿스팀보일러)		88% 이상	4.5 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		765 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀4 / ’12. 07. 06.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S040 (펠릿스팀보일러)		88% 이상	4 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		680 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀 / ’12. 07. 06.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S050 (펠릿스팀보일러)		88% 이상	5 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		850 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀6 / ’12. 07. 06.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S060 (펠릿스팀보일러)		88% 이상	6 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		1020 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-3-스팀7 / ’12. 07. 06.
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
한국비앤텍(주)	경기도 시흥시 정왕동 1254-4				031-432-0236		133-81-38052
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
HKGT-S070 (펠릿스팀보일러)		88% 이상	7 ton/hr			설계압력 : 15kg 상용압력 : 7kg		1190 kg/hr
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			우리은행 362-04-105690 한국비앤텍(주)
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-1-스팀2 / ’12. 02. 16. * 스팀 2톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)에코프론트	경기도 화성시 서신면 전곡리 429				031-355-0043		124-86-83766
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
Cozero-SZ20		89.3%	2t/h			10kg/㎠		333.8kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			중소기업은행, 311-050150-04-010 (주)에코프론트
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면

등록번호 / 등록일 : 산림청 2012-6-스팀7 / ’12. 11. 03. * 스팀 7톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
(주)에코프론트	경기도 화성시 서신면 전곡리 429				031-355-0043		124-86-83766
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
Cozero-SZ70		미검사	7t/h			10kg/㎠		1200kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			중소기업은행, 311-050150-04-010 (주)에코프론트
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면
제작중				제작중

등록번호 / 등록일 : 산림청 산업용 2012-2-스팀3 / ’12. 02. 16. * 스팀 3톤이하 등록
□ 업체 현황
업체명	주 소				연 락 처		사업자등록번호
㈜규원테크	경북경산시남산면송내리33-1				053-856-5900		515-81-39758
□ 등록 보일러
모델명 (연소기 형식)		열효율	용량(출력)			최고사용압력		연료소비량
KSW-100		91.8%	1034.8kg/h			10kg/cm2		165kg/h
KSW-200		88.8%	2025.5kg/h			10kg/cm2		336kg/h
KSW-30		87.2%	3014.8kg/h			10kg/cm2		502kg/h
□ 보일러 가격(산림청 원가계산 결과) / 등록계좌 번호
총 액		제조원가	설치원가			등록계좌
미정		미정	미정			농협, 317-0003-1900-41, (주) 규원테크
□ 등록 보일러 사진
전 면				후 면